钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

承重钢结构钢材采用Q420D，质量等级C级，焊接材料应与主体材质相匹配。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取一级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚8mm。

三、螺栓连接

连接螺栓选用10.9级，摩擦面处理方式喷砂后涂富锌漆，抗滑移系数按0.45采用。

四、涂装与防火

涂装体系为无机富锌底漆加环氧中间漆加面漆，承重构件的防火保护按耐火极限1.50h 设计。

五、构造与安装要求

构件运输与拼装不得损伤摩擦面，摩擦面处理后应保持喷砂后涂富锌漆状态。