钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q235B，质量等级C级，进场时按批复验。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取二级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚8mm。

三、螺栓连接

主受力连接采用10.9级高强度螺栓摩擦型连接，摩擦面处理为喷砂后涂富锌漆，抗滑移系数取0.45。

四、涂装与防火

表面除锈后采用两道环氧富锌底漆加两道面漆；防火涂层厚度应满足2.00h 耐火极限要求。

五、构造与安装要求

受压构件长细比按规范限值控制，支撑系统与主框架的连接应满足构造要求。