钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q420D，质量等级C级，进场时按批复验。

二、焊接

对接焊缝中受拉者按一级检验，受压及受剪者按三级检验；角焊缝焊脚取4mm，焊缝长度满足构造要求。

三、螺栓连接

主受力连接采用8.8级高强度螺栓摩擦型连接，摩擦面处理为喷砂后涂富锌漆，抗滑移系数取0.35。

四、涂装与防火

钢构件防腐按两道环氧富锌底漆加两道面漆体系施工；室外及隐蔽部位构件耐火极限不低于1.50h。

五、构造与安装要求

构件运输与拼装不得损伤摩擦面，摩擦面处理后应保持喷砂后涂富锌漆状态。