钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

承重钢结构钢材采用Q355B，质量等级D级，焊接材料应与主体材质相匹配。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取一级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚8mm。

三、螺栓连接

连接螺栓选用10.9级，摩擦面处理方式表面自然生红锈，抗滑移系数按0.30采用。

四、涂装与防火

钢构件防腐按两道环氧富锌底漆加两道面漆体系施工；室外及隐蔽部位构件耐火极限不低于1.00h。

五、构造与安装要求

安装阶段应保证构件定位与临时支撑，焊缝与螺栓施工按前述要求执行。