钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

承重钢结构钢材采用Q420D，质量等级C级，焊接材料应与主体材质相匹配。

二、焊接

承重结构对接焊缝应保证焊接质量，焊缝检验按相关标准执行。

三、螺栓连接

连接螺栓选用8.8级，摩擦面处理方式喷砂，抗滑移系数按0.40采用。

四、涂装与防火

涂装体系为无机富锌底漆加环氧中间漆加面漆，承重构件的防火保护按耐火极限1.50h 设计。

五、构造与安装要求

安装阶段应保证构件定位与临时支撑，焊缝与螺栓施工按前述要求执行。