钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q420D，质量等级A级，进场时按批复验。

二、焊接

对接焊缝中受拉者按一级检验，受压及受剪者按三级检验；角焊缝焊脚取8mm，焊缝长度满足构造要求。

三、螺栓连接

高强螺栓摩擦型连接的性能等级为8.8，摩擦面手工钢丝刷清理浮锈，设计抗滑移系数0.35。

四、涂装与防火

表面除锈后采用热浸镀锌加两道面漆；防火涂层厚度应满足2.00h 耐火极限要求。

五、构造与安装要求

次要构件及连接板采用Q235B，其余要求同前述。