钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

主体结构选用Q390C钢（质量等级C），其强度设计值按现行国家标准取值。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取二级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚10mm。

三、螺栓连接

高强螺栓摩擦型连接的性能等级为10.9，摩擦面表面自然生红锈，设计抗滑移系数0.30。

四、涂装与防火

表面除锈后采用热浸镀锌加两道面漆；防火涂层厚度应满足2.00h 耐火极限要求。

五、构造与安装要求

次要构件及连接板采用Q235B，其余要求同前述。