钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q235B，质量等级A级，进场时按批复验。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取二级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚10mm。

三、螺栓连接

主受力连接采用4.6级螺栓，普通C 级螺栓施工按常规要求。

四、涂装与防火

涂装体系为热浸镀锌加两道面漆，承重构件的防火保护按耐火极限1.00h 设计。

五、构造与安装要求

构件运输与拼装不得损伤摩擦面，摩擦面处理后应保持手工钢丝刷清理浮锈状态。